## Slide 1: Изменения в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений»

## Slide 2: Федеральный закон от 27.12.2019 N 496-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений"
Начало действия документа - 24.09.2020 (за исключением отдельных положений).
В соответствии со статьей 3 данный документ вступает в силу по истечении 270 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 28.12.2019), за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки.

## Slide 3: Федеральный закон от 27.12.2019 N 496-ФЗ
102-ФЗ Статья 9. Требования к средствам измерений
часть 2 статьи 9 дополнить предложениями следующего содержания: "Средства измерений должны иметь заводские, серийные номера или другие буквенно-цифровые обозначения, однозначно идентифицирующие каждый экземпляр средства измерений. Место, способ и форма нанесения номера или другого обозначения должны обеспечивать возможность прочтения и сохранность в процессе эксплуатации средства измерений."

## Slide 4: Федеральный закон от 27.12.2019 N 496-ФЗ
102-ФЗ Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений
части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"2. Решение об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, решение о внесении изменений в сведения об утвержденных типе стандартных образцов или типе средств измерений принимаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений.

## Slide 5: Федеральный закон от 27.12.2019 N 496-ФЗ
Решение об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений принимается на основании положительных результатов испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа,

## Slide 6: Федеральный закон от 27.12.2019 N 496-ФЗ
решение о внесении изменений в сведения об утвержденных типе стандартных образцов или типе средств измерений принимается на основании положительных результатов испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, и (или) положительного заключения юридического лица, аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на выполнение испытаний в целях утверждения типа, и (или) заявления юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих разработку, выпуск из производства, ввоз на территорию Российской Федерации, продажу и применение на территории Российской Федерации стандартных образцов или средств измерений, в соответствии с порядками, предусмотренными частью 7 настоящей статьи.

## Slide 7: Федеральный закон от 27.12.2019 N 496-ФЗ
3. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений подтверждается включением сведений об утвержденных типе стандартных образцов или типе средств измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

## Slide 8: Федеральный закон от 27.12.2019 N 496-ФЗ
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений, по заявлению юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих разработку, выпуск из производства, ввоз на территорию Российской Федерации, продажу и применение на территории Российской Федерации стандартных образцов или средств измерений, выдается сертификат об утверждении типа стандартного образца или типа средства измерений. Интервал между поверками средства измерений и методика его поверки изменяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений, в случаях, установленных порядками, предусмотренных частью 7 настоящей статьи."

## Slide 9: Федеральный закон от 27.12.2019 N 496-ФЗ
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. Сведения об утвержденных типах стандартных образцов и типах средств измерений, о внесенных в них изменениях включаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений, в соответствии с частью 3 статьи 20 настоящего Федерального закона. Состав сведений о типах стандартных образцов и типах средств измерений, включаемых в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, устанавливается в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 20 настоящего Федерального закона."

## Slide 10: Федеральный закон от 27.12.2019 N 496-ФЗ
в части 7 первое предложение изложить в следующей редакции: "Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, порядок утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, внесения изменений в сведения о них, установления и изменения интервала между поверками средств измерений, установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, порядок выдачи сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, форма сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, требования к методикам поверки средств измерений, требования к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядок их нанесения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений.", третье предложение исключить.

## Slide 11: Федеральный закон от 27.12.2019 N 496-ФЗ
102-ФЗ Статья 13. Поверка средств измерений
в статье 13:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, на средство измерений наносится знак поверки, и (или) выдается свидетельство о поверке средства измерений, и (или) в паспорт (формуляр) средства измерений вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки, или выдается извещение о непригодности к применению средства измерений."

## Slide 12: Федеральный закон от 27.12.2019 N 496-ФЗ
часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. Сведения о результатах поверки средств измерений передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений проводящими поверку средств измерений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в срок, установленный в порядке, предусмотренном частью 5 настоящей статьи. Состав сведений о результатах поверки средств измерений и порядок включения указанных сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений определяются в порядке, утверждаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений, в соответствии с частью 3 статьи 20 настоящего Федерального закона."

## Slide 13: Федеральный закон от 27.12.2019 N 496-ФЗ
102-ФЗ Статья 20. Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений
в статье 20:
а) часть 1 после слов "сведения о результатах поверки средств измерений" дополнить словами ", сведения о результатах мониторинга состояния системы обеспечения единства измерений, прогнозирования измерительных потребностей экономики и общества";
б) часть 3 после слов "в него и" дополнить словами "внесения изменений в данные сведения,";

## Slide 14: Федеральный закон от 27.12.2019 N 496-ФЗ
102-ФЗ Статья 21. Федеральные органы исполнительной власти, государственные научные метрологические институты, государственные региональные центры метрологии, метрологические службы, организации, осуществляющие деятельность по обеспечению единства измерений
5) часть 2 статьи 21 дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
"6) межведомственная координация деятельности по разработке и производству измерительной техники в Российской Федерации;
7) организация мониторинга состояния системы обеспечения единства измерений, прогнозирования измерительных потребностей экономики и общества."

## Slide 15: Федеральный закон от 27.12.2019 N 496-ФЗ
102-ФЗ Статья 25. Финансирование в области обеспечения единства измерений за счет средств федерального бюджета
статью 25 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) проведение обязательной метрологической экспертизы содержащихся в проектах нормативных правовых актов Российской Федерации требований к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений."

## Slide 16: Федеральный закон от 27.12.2019 N 496-ФЗ
102-ФЗ Статья 26. Оплата работ и (или) услуг по обеспечению единства измерений
в части 1 статьи 26 слова "по проведению обязательной метрологической экспертизы содержащихся в проектах нормативных правовых актов Российской Федерации требований к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений," исключить.

## Slide 17: Федеральный закон от 27.12.2019 N 496-ФЗ
Результаты поверки средств измерений, удостоверенные в соответствии с действующими до дня вступления в силу настоящего Федерального закона нормативными правовыми актами, действительны до окончания интервала между поверками средств измерений.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении двухсот семидесяти дней после дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Федерального закона.
Пункт 1 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении двух лет после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

## Slide 18: Актуализация правовой и нормативной базы метрологического обеспечения и аккредитации

## Slide 19: Постановление Правительства РФ от 30.01.2020 N 65 "О признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, об отмене нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении федерального государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц"

## Slide 20: Постановление подготовлено Минэкономразвития России совместно с Росаккредитацией и во исполнение поручения Президента Российской Федерации по реализации механизма «регуляторной гильотины» предусматривает признание утратившими силу с 1 января 2021 г. 11 постановлений Правительства, а также отмену 68 актов федеральных органов исполнительной власти, которые устанавливают обязательные требования для аккредитованных в национальной системе аккредитации лиц, среди которых:

## Slide 21: акты Правительства Российской Федерации, устанавливающие порядок формирования и ведения реестра сертификатов соответствия; акты Правительства Российской Федерации, устанавливающие требования к аккредитованным лицам в сфере проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий; 50 актов Госстандарта по правилам проведения сертификации с 1993 по 2003 гг., принятых еще под Закон 1993 г. «О сертификации продукции и услуг»; акты Минэкономразвития России, касающиеся требований к аккредитованным лицам, отчетности, порядка, регистрации деклараций и ведения реестров деклараций о соответствии; акты о формах сертификатов соответствия, принятые Минпромэнерго России в 2006-2007 гг.

## Slide 22: Для всех участников национальной системы аккредитации, конечно, важен не столько сам факт отмены, сколько то регулирование, которое вступит в силу 1 января 2021 г. вместо отмененного. Минэкономразвития России совместно с Росаккредитацией уже подготовлен проект новой структуры регулирования в сфере аккредитации, который в декабре 2019 г. был одобрен отраслевой рабочей группой. Актуализированная структура нормативного регулирования в сфере аккредитации разработана с учетом современных тенденций и требований международных организаций в сфере аккредитации Руководитель Федеральной службы по аккредитации А.И. Херсонцев.

## Slide 23: Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Признать утратившими силу нормативные правовые акты и отдельные положения нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, содержащие обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении федерального государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц, по перечню согласно приложению N 1. 2. Отменить нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении федерального государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц, по перечню согласно приложению N 2. 3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. Председатель Правительства Российской Федерации М.МИШУСТИН

## Slide 24
Приказ Федеральной службы по аккредитации от 24 декабря 2019 г. № 274 «Об утверждении политики использования аккредитованными лицами знака национальной системы аккредитации»

## Slide 25
Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим действующую аккредитацию в национальной системе аккредитации в качестве испытательной лаборатории (центра) или калибровочной лаборатории, получившим разрешение на использование комбинированного знака национальной системы аккредитации и не прошедшим процедуру подтверждения компетентности аккредитованного лица в соответствии с положениями межгосударственного стандарта ГОСТ ТЗОЛЕС17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» (далее — ГОСТ ТЗОЛЕС17025-2019), направить в Федеральную службу по аккредитации заполненную Декларацию о соответствии лаборатории требованиям ГОСТ ISО/IЕС 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» (далее — Декларация) по форме согласно приложению №1 к настоящему приказу и Анкету самообследования соответствия лаборатории требованиям ГОСТ ISО/IЕС 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» (далее — Анкета самообследования) по форме согласно приложению №2 к настоящему приказу в срок до 1 марта 2020 г.

## Slide 26
Письмо Федеральной службы по аккредитации от 25 декабря 2019 г. № 30896/05 АБ «О предоставлении информации»
Изложен подход ФСА к оценке соответствия образования работников и опыта их работы требованиям Критериев аккредитации для:
испытательных лабораторий (центров);
организаций, выполняющих работы в области обеспечения единства измерений;
органов инспекции;
органов по сертификации.

## Slide 27: Приказ Минэкономразвития от 18 января 2019 г. № 14 «Об утверждении перечня несоответствий заявителя критериям аккредитации, которые при осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации, и Перечня несоответствий аккредитованного лица требованиям законодательства Российской Федерации к деятельности аккредитованных лиц, влекущих за собой приостановление действия аккредитации»
Приказом установлен перечень критических несоответствий, которые выражаются в нарушении:
требований к работникам;
требований к помещениям;
положений нормативно-правовых актов, документов в области стандартизации;
требований системы менеджмента качества в том числе:
к хранению, защите, восстановлению, резервному копированию, архивированию документов;
к управлению оборудованием;
правил мониторинга и контроля показателей внешних условий;
отсутствие обеспечения метрологической прослеживаемости.

## Slide 28: Приказ Росаккредитации от 9 августа 2019 г. № 144 «Об утверждении плана перехода участников национальной системы аккредитации на применение международного стандарта ISO/IEC 17025:2017 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
Для испытательных и калибровочных лабораторий предусмотрены мероприятия:
обучение сотрудников лабораторий требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
внесение изменений в систему менеджмента качества лаборатории на основании сопоставительного анализа ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
проведение оценки компетентности персонала лаборатории на выполнение работ в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
проведение обучения внутренних аудиторов требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

## Slide 29: Приказ Минэкономразвития России от 19 августа 2019 г. № 506 «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации»
Руководство по качеству должно предусматривать систему управления рисками и возможностями, связанными с лабораторной деятельностью. Предупреждающие мероприятия должны содержать правила управления рисками и возможностями, связанными с лабораторной деятельностью, направленные на предотвращение повторения работ, выполненных с нарушением установленных требований, а также описания (фиксацию) их результатов.
В Перечень документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации, включен ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

## Slide 30: Приказ Росаккредитации от 24 сентября 2019 г. № 186 «Об утверждении методических рекомендаций по описанию области аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющего работы и (или) оказывающего услуги по обеспечению единства измерений»
Методические рекомендации применяются заявителями и аккредитованными лицами при формировании и актуализации областей аккредитации. Рекомендации применяются также экспертами по аккредитации и техническими экспертами при предоставлении Росаккредитацией государственных услуг по аккредитации.
Приведение уже утвержденных областей аккредитации в соответствие с Методическими рекомендациями осуществляется в рамках прохождения очередной процедуры подтверждения компетентности.

## Slide 31: Благодарю за внимание! Горбачев Петр Андреевич – советник директора ФБУ «Нижегородский ЦСМ, зав. кафедрой Нижегородского филиала АСМС E-mail: gorbachev@nncsm.ru